Krynice, 2015-04-01

IR.271.1.2015

ODPOWIEDZI

NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Gmina Krynice informuje, że w dniu 31.03.2015r. do tutejszego urzędu wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nr IR.271.1.2015 następującej treści:

Zapytanie nr 1:

„Pozycja 20.d.4 Przedmiaru robót

Zamawiający w km 0+600 – 0+962 przewiduje wbudowanie warstwy odsączającej gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem.

Wykonawca po przeanalizowaniu dołączonej dokumentacji informuje, iż we wszystkich przekrojach konstrukcyjnych grubości warstwy odsączającej wynosi 15 cm.

Prosimy o podanie prawidłowej grubości warstwy odsączającej na w/w odcinku.”

W odpowiedzi na powyższe  zapytanie gmina Krynice informuje że :

1. Prawidłowe wartości warstw są podane w Przedmiarze robót a w przekroju konstrukcyjnym wkradł się błąd pisarski

Zapytanie nr 2:

„Zamawiający w przekroju normalnym w km 0+600-0+962 projektuje nawierzchnię z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 5,0 MPa gr 8 cm.

W przedmiarze robót brak jest takiej pozycji, a w szczegółowych wyliczeniach podbudowy i nawierzchni zauważa się zmianę konstrukcji tego odcinka o warstwę górną podbudowy z kruszywa gr. 8 cm jak i nawierzchnię z mieszanek bitumicznych o gr. 5 cm.

Prosimy o podanie prawidłowej konstrukcji drogi wraz z zamieszczeniem poprwnych przekrojów dla w/w odcinka drogi”

W odpowiedzi na powyższe  zapytanie gmina Krynice informuje że :

1. Prawidłowe wartości warstw są podane w Przedmiarze robót. Dodatkowo zamieszczamy prawidłowy przekrój na w/w odcinku drogi

Zapytanie nr 3:

„Pozycja 25.d.6 Przedmiaru robót

Zamawiający w w/w pozycji przewiduje utwardzenie poboczy kruszywem grubości warstwy 15 cm. na przekrojach konstrukcyjnych powyższa warstwa wynosi 10cm.

Prosimy o podanie prawidłowej grubości warstwy kruszywa na utwardzenie poboczy”

W odpowiedzi na powyższe  zapytanie gmina Krynice informuje że :

1. Prawidłowe wartości warstw są podane w Przedmiarze robót a w przekroju konstrukcyjnym wkradł się błąd pisarski

Z poważaniem

/-/

Wójt

Janusz Bałabuch